## Sheet1
商都阀门清册 | 商都水暖施工图阀门清册
名称 | 数量 | 型号 |  | 材料 | 备注
安全阀 | 2 | DN15 |  | 不锈钢 |  | 锅炉加药系统布置图
截止阀 | 4 | J41H-16C DN20 |  |  | 含配套法兰及附件 | 锅炉取样系统布置图
闸阀 | 1 | Z41H-16C DN50 |  |  | 含配套法兰及附件 | 锅炉取样系统布置图
闸阀 | 1 | Z41H-16 DN65 |  | 组合 | 配螺栓、螺母及反法兰等附件 | 厂区给水管道布置图
闸阀 | 1 | Z41H-16 DN100 |  | 组合 | 配螺栓、螺母及反法兰等附件 | 厂区给水管道布置图
闸阀 | 1 | Z41H-16 DN150 |  | 组合 | 配螺栓、螺母及反法兰等附件 | 厂区消防管道布置图
止回阀 | 2 | H44T-16 DN80 |  | 组合 | 配螺栓、螺母及反法兰等附件 | 厂区污水管道布置图
闸阀 | 2 | Z41H-16 DN80 |  | 组合 | 配螺栓、螺母及反法兰等附件 | 厂区污水管道布置图
闸阀 | 1 | Z41H-16 DN65 |  | 组合 | 配螺栓、螺母及反法兰等附件 | 厂区循环水管道布置图
闸阀 | 2 | Z41H-16 DN200 |  | 组合 | 配螺栓、螺母及反法兰等附件 | 厂区循环水管道布置图
闸阀 | 1 | Z41H-16 DN100 |  | 组合 | 配螺栓、螺母及反法兰等附件 | 厂外给排水管道布置图
闸阀 | 2 | Z41H-16 DN150 |  | 组合 | 配螺栓、螺母及反法兰等附件 | 厂外给排水管道布置图
闸阀 | 2 | Z41H-16C DN250 |  | 组合 | 带螺栓、螺母垫片、反法兰等附件 | 厂外综合水泵房布置图
闸阀 | 5 | Z41H-16C DN200 |  | 组合 | 带螺栓、螺母垫片、反法兰等附件 | 厂外综合水泵房布置图
闸阀 | 4 | Z41H-16C DN150 |  | 组合 | 带螺栓、螺母垫片、反法兰等附件 | 厂外综合水泵房布置图
闸阀 | 2 | Z41H-16C | DN100 | 组合 | 带螺栓、螺母垫片、反法兰等附件 | 厂外综合水泵房布置图
闸阀 | 2 | Z41H-16C DN65 |  | 组合 | 带螺栓、螺母垫片、反法兰等附件 | 厂外综合水泵房布置图
闸阀 | 4 | Z41H-16C DN50 |  | 组合 | 带螺栓、螺母垫片、反法兰等附件 | 厂外综合水泵房布置图
缓闭蝶形止回阀 | 4 | HH47X-16 DN200 |  | 组合 | 带螺栓、螺母垫片、反法兰等附件 | 厂外综合水泵房布置图
微阻消声止回阀 | 2 | H41X-16 DN50 | DN150 | 组合 | 带螺栓、螺母垫片、反法兰等附件 | 厂外综合水泵房布置图
微阻消声止回阀 | 2 | H41X-16 DN50 |  | 组合 | 带螺栓、螺母垫片、反法兰等附件 | 厂外综合水泵房布置图
安全泄压阀 | 1 | AX742X 1.6Mpa DN100 |  | 组合 |  | 厂外综合水泵房布置图
闸阀 | 1 | Z41H-10 DN65 |  | 组合 |  | 主厂房给排水布置图
闸阀 | 1 | Z41H-10 DN50 |  | 组合 |  | 主厂房给排水布置图
角式截止阀 | 1 | PN1.0Mpa DN20 |  |  |  | 主厂房给排水布置图
蝶阀 | 10 | D71x-16C DN100 |  |  | 含配套反法兰及附件 | 主厂房消防布置图
闸阀 | 2 | Z41H- 16C DN100 |  | 铸钢 | 含配套反法兰及附件 | 主厂房消防布置图
手动闸阀 | 1 | Z41T-16C DN100 |  |  |  | 主厂房消防水箱及管道安装图
手动闸阀 | 2 | Z41T-10C DN50 |  |  |  | 主厂房消防水箱及管道安装图
逆止阀 | 1 | H44T-16C DN100 |  |  |  | 主厂房消防水箱及管道安装图
液位控制阀 带浮球阀 | 1 | PN1.0Mpa DN50 |  |  |  | 主厂房消防水箱及管道安装图
自动排气阀 | 8 | ZP88-1 DN20 |  |  |  | 主厂房采暖布置图
内螺纹截止阀 | 130 | J11T-16 DN20 PN1.6 |  |  |  | 主厂房采暖布置图
手动调节阀 | 2 | DN40 PN1.6 |  |  |  | 主厂房采暖布置图